Anlagen zum Lagern (43) flüssiger oder gasförmiger
wassergefährdender Stoffe

Dieses Formular ist für baugleiche Behälter sowie separat für jeden nicht baugleichen Behälter auszufüllen.

- Behälter Nr. bzw. Bezeichnung gemäß Aufstellungsplan:

Anlage für:

☐	Behälterlagerung (z. B. ortsfester Tank)	☐	flüssige Stoffe (50)

☐	Fass- und Gebindelagerung	☐	gasförmige Stoffe (50)

☐	mit zugehöriger Abfüllfläche	☐	ohne Abfüllfläche

- Gelagerte Stoffe / Abfälle (Abfallschlüssel)

| Handelsname und Stoffbezeichnung | WGK | allgemein wassergefährdend |
| --- | --- | --- |

|  |  | ☐ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ☐ |
|  |  | ☐ |
|  |  | ☐ |

- AwSV-Anlage zugehörig zur Betriebseinheit (BE):

- Abgrenzung der AwSV-Anlage und Benennung der Anlagenteile, die zu dieser AwSV-Anlage gehören: (z. B. Behälter, Rohrleitungen, Flächen, etc. – vgl. § 14 AwSV)

- Gefährdungsstufe der Anlage: (§ 39 AwSV)

- Anzahl baugleicher Behälter:

- Max. Behältervolumen oder max. Masse:       [m³] oder [t]

- Behälterwerkstoff:      	☐	Nachweis der Beständigkeit liegt vor

- Aufstellung:

☐	oberirdisch

☐	unterirdisch

☐	im Freien

☐	im Gebäude bzw. überdacht – auch vor Schlagregen geschützt

- Behälterausführung:

☐	einwandig	☐	mit Auffangraum

☐	ohne Auffangraum

☐	einwandig mit Innenhülle	☐	mit Leckanzeige

☐	doppelwandig mit Leckanzeige

☐	Mehrkammertank

☐	Flachbodentank	☐	Behälterboden kontrollierbar

☐	Behälterboden nicht kontrollierbar

- Ausführung des Auffangraumes bzw. der Aufstellfläche bei Aufstellung ohne Auffangraum

Behälterfüllvolumen des größten Behälters / Gebindes im Auffangraum / auf der Aufstellfläche	      [m³]

Gesamtfüllvolumen aller Behälter im Auffangraum / auf der Aufstellfläche	      [m³]

Rückhaltevolumen des Auffangraumes (44)	      [m³]

Beschreibung der Dichtfläche des Auffangraumes / der Aufstellfläche:

(Schnittzeichnungen sind beizufügen)

☐	Beton nach der DAfStB-Richtlinie „Betonbau beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“

Betongüte:

☐	Kunststoff		Material:

☐	Stahlwanne	Material:

☐	sonstiges		Material:

Maßnahmen zum Ableiten von Niederschlagswasser (nur bei Aufstellung im Freien) (47)

- zugehörige Rohrleitungen

Ausführung als:

☐	Saugleitung

☐	Druckleitung	☐	einwandig

☐	einwandig mit kathodischem Korrosionsschutz

☐	einwandig in flüssigkeitsdichtem Schutzrohr / Kanal

☐	doppelwandig mit Leckanzeigegerät

Maximaler Betriebsdruck:

☐	einwandig, unterirdische Bestandsrohrleitung nach TRwS 789

Werkstoffe:

Rohrleitung	☐	Kunststoff	Material:

☐	Stahl	Material:

☐	sonstiges	Material:

Schutzrohr / Kanal	☐	Kunststoff	Material:

☐	Stahl	Material:

☐	sonstiges	Material:

- zugehörige Abfüllfläche

Beschreibung der Dichtfläche (53)

(Schnittzeichnungen sind beizufügen)

☐	Asphaltdecke nach TRwS 786

☐	Betondecke nach der DAfStB-Richtlinie „Betonbau beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“

Betongüte:

☐	Dichtungsbahn	Material:

☐	Beschichtung	Material:

☐	Stahlwanne	Material:

☐	sonstiges		Material:

Rückhaltemaßnahmen und Rückhaltevolumen (44) für austretende Stoffe:

Rückhaltevolumen:	      [m³]

Erläuterungen über Ausführungen der Rückhaltemaßnahmen: (z. B. umlaufende Aufkantungen, Barrieren, organisatorische Rückhaltemaßnahmen, etc.)

Maßnahmen zur Ableitung von Niederschlagswasser (soweit die Anlage nicht überdacht ist) (45)

Max. Volumen oder max. Masse über einen Zeitraum von 10 Minuten:	      [m³] oder [t]

Mittlerer Tagesdurchsatz (52):	      [m³] oder [t]

- Nachweis der wasserrechtlichen Eignung (46) der Anlage gemäß § 63 WHG

☐	eine wasserrechtliche Eignungsfeststellung wird beantragt

☐	eine wasserrechtliche Eignungsfeststellung ist nicht erforderlich, weil die Eignung gemäß § 41 AwSV nachgewiesen wird - Begründung:

Hinweis: Für die Ausnahmen von der Eignungsfeststellung nach § 41 Abs. 2 oder Abs. 3 AwSV ist für alle Teile einer Anlage ein Nachweis zu erbringen und durch ein Gutachten eines Sachverständigen nach AwSV zu bestätigen, dass die Anlage insgesamt die Gewässerschutzanforderungen erfüllt.

- Die Nachweise gemäß § 63 Abs. 4 WHG liegen für folgende verwendete Anlagenteile vor: (z. B: Beschichtung / Auskleidung, Leckanzeigegerät, Überfüllsicherung, Auffangraum, Fugenabdichtungen, Pumpen, Dichtungen)

Für folgende Anlagenteile / Bauprodukte werden Einzelnachweise (z. B. Gutachten) geführt:

- Sind Rückhalteeinrichtungen  für Brandereignisse vorhanden / geplant? (§ 20 AwSV)

☐	ja	☐	nein

Bezeichnung gemäß Aufstellungsplan:

Liegt ein rechnerischer Nachweis für das erforderliche Rückhaltevolumen vor?

☐	ja	☐	nein

Dient die Rückhalteeinrichtung gleichzeitig als Auffangraum für Stoffe?

☐	ja	☐	nein

Verbundleitungen zwischen Auffangraum und Rückhalteeinrichtung vorhanden / geplant?

☐	ja	☐	nein

- Wasserschutzgebiets- / Heilquellenschutzgebietszone:

☐	festgesetzt

☐	vorläufig gesichert

☐	nein

- Überschwemmungsgebiet:

☐	festgesetzt

☐	vorläufig gesichert

☐	nein

- Erbebenzone: ☐	ja:      	☐	nein

☐	Rechnerischer Nachweis / Gutachten

Fass- und Gebindelager zum Lagern flüssiger oder gasförmiger Stoffe (50)

| Bezeichnung gemäß Aufstellungsplan | gelagerte Stoffe flüssig gasförmig | WGK / allgemein wasser-gefährdend (awg) | Gefährdungsstufe (bei WGK) | Beschaffenheit der Fläche | Gebinde |  |  |  |  | Auffangwanne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Lagervolumen oder Masse | Gebinde-größe oder Masse | Art und Anzahl der Gebinde | Verkehrsrechtliche Zulassung nach GGVSEB |  | Separate Auffangwanne |  | Rückhalte-volumen | Zulassung |
|  |  |  | A, B, C, D |  | [m³ / t] | [m³ / t] |  | Ja | Nein | Ja | Nein | [m³] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |

Mit „wassergefährdenden Stoffen“ sind feste, flüssige und gasförmige Stoffe und Gemische im Sinne des § 2 Abs. 2 AwSV gemeint, nachfolgend nur noch mit Stoffe bezeichnet.

Die Rückhalteeinrichtungen müssen bei Brandereignissen die austretenden wassergefährdenden Stoffe, Lösch-, Berieselungs- und Kühlwasser sowie die entstehenden Verbrennungsprodukte mit wassergefährdenden Eigenschaften zurückhalten. (§ 20 AwSV)