Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden
wassergefährdender Stoffe  (HBV-Anlagen) (43)

Dieses Formular ist für jede HBV-Anlage auszufüllen.

- Anlagen-Nr. bzw. Bezeichnung gemäß Aufstellungsplan:

Anlage für:

☐	flüssige Stoffe (50)

☐	gasförmige Stoffe (50)

☐	feste Stoffe (50)

- Stoffe:

| Handelsname und Stoffbezeichnung | WGK | allgemein wassergefährdend |
| --- | --- | --- |

|  |  | ☐ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ☐ |
|  |  | ☐ |
|  |  | ☐ |

- AwSV-Anlage zugehörig zur Betriebseinheit (BE):

- Abgrenzung der AwSV-Anlage und Benennung der Anlagenteile, die zu dieser AwSV-Anlage gehören: (z. B. Behälter, Rohrleitungen, Flächen, etc. – vgl. § 14 AwSV)

- Gefährdungsstufe der Anlage: (§ 39 AwSV)

- Aufstellung:

☐	im Freien

☐	im Gebäude bzw. überdacht – auch vor Schlagregen geschützt

- Größtes Volumen der wassergefährdenden Stoffe, die bei einer Betriebsstörung freigesetzt werden können:

[m³]

Gesamtes Volumen in der HBV-Anlage:

[m³]

- Ausführung des Auffangraumes bzw. der Aufstellfläche bei Aufstellung ohne Auffangraum

Rückhaltevolumen des Auffangraumes (44)	      [m³]

Beschreibung der Dichtfläche des Auffangraumes / der Aufstellfläche:

(Schnittzeichnungen sind beizufügen)

☐	Asphaltdecke nach TRwS 786

☐	Beton nach der DAfStB-Richtlinie „Betonbau beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“

Betongüte:

☐	Kunststoff		Material:

☐	Stahlwanne	Material:

☐	sonstiges		Material:

Maßnahmen zum Ableiten von Niederschlagswasser (nur bei Aufstellung im Freien) (47)

- Eignungsnachweise (z. B. baurechtliche Verwendungsnachweise) liegen für folgende verwendete Anlagenteile (z. B. Beschichtung / Auskleidung, Leckanzeigegerät, Überfüllsicherung, Auffangraum, Fugenabdichtungen) vor:

- Sind Rückhalteeinrichtungen  für Brandereignisse vorhanden / geplant? (§ 20 AwSV)

☐	ja	☐	nein

Bezeichnung gemäß Aufstellungsplan:

Liegt ein rechnerischer Nachweis für das erforderliche Rückhaltevolumen vor?

☐	ja	☐	nein

Dient die Rückhalteeinrichtung gleichzeitig als Auffangraum für Stoffe?

☐	ja	☐	nein

Verbundleitungen zwischen Auffangraum und Rückhalteeinrichtung vorhanden / geplant?

☐	ja	☐	nein

- Wasserschutzgebiets- / Heilquellenschutzgebietszone:

☐	festgesetzt

☐	vorläufig gesichert

☐	nein

- Überschwemmungsgebiet:

☐	festgesetzt

☐	vorläufig gesichert

☐	nein

- Erdbebenzone: ☐	ja:      	☐	nein

☐	Rechnerischer Nachweis / Gutachten

Mit „wassergefährdenden Stoffen“ sind feste, flüssige und gasförmige Stoffe und Gemische im Sinne des § 2 Abs. 2 AwSV gemeint, nachfolgend nur noch mit Stoffe bezeichnet.

Die Rückhalteeinrichtungen müssen bei Brandereignissen die austretenden wassergefährdenden Stoffe, Lösch-, Berieselungs- und Kühlwasser sowie die entstehenden Verbrennungsprodukte mit wassergefährdenden Eigenschaften zurückhalten. (§ 20 AwSV)