Rohrleitungen (43) zum Transport fester, flüssiger oder gasförmiger
wassergefährdender Stoffe  (u. a. § 21 AwSV)

Dieses Formular ist für jede eigenständige Rohrleitungsanlage, die den Bereich des Werksgeländes nicht überschreitet, auszufüllen.

§ 14 Abs. 7 AwSV: Eine Rohrleitung, die nach § 62 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 WHG Zubehör einer Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist oder die nach § 62 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 WHG Anlagen verbindet, die in einem engen räumlichen und betrieblichen Zusammenhang miteinander stehen, ist der Anlage zuzuordnen, deren Zubehör sie ist oder mit der sie im Zusammenhang steht.

- Nr. bzw. Bezeichnung der Rohrleitung gemäß Lageplan:

Anlage für:

☐	flüssige Stoffe (50)

☐	gasförmige Stoffe (50)

☐	feste Stoffe (50)

- Flüssigkeiten, die durch die Rohrleitungen transportiert werden

| Handelsname und Stoffbezeichnung | WGK | allgemein wassergefährdend |
| --- | --- | --- |

|  |  | ☐ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ☐ |
|  |  | ☐ |
|  |  | ☐ |

- Abgrenzung der Rohrleitungsanlage und Benennung der Anlagenteile, die zu dieser Rohrleitungsanlage gehören: (z. B. Armaturen, Flansche, Förderaggregate, Rückhalteeinrichtungen, Rohrleitungen, Flächen, etc. – vgl. § 14 AwSV)

- Max. Volumenstrom oder max. Massenstrom über einen Zeitraum von 10 Minuten plus das Volumen oder die Masse innerhalb der Rohrleitungsanlage:	      [m³] oder [t]

Mittlerer Tagesdurchsatz (52):	      [m³] oder [t]

Nennweite:	      [mm]

Nenndruck:	      [bar]

- Leitungsführung:

☐	oberirdisch

☐	unterirdisch

- Ausführung als:

☐	Saugleitung

☐	Druckleitung	☐	einwandig

☐	einwandig mit kathodischem Korrosionsschutz

☐	einwandig in flüssigkeitsdichtem Schutzrohr / Kanal

☐	doppelwandig mit Leckanzeigegerät

Maximaler Betriebsdruck:

☐	einwandige, unterirdische Bestandsrohrleitung nach TRwS 789

- Werkstoffe:

Rohrleitung	☐	Kunststoff	Material:

☐	Stahl	Material:

☐	sonstiges	Material:

Schutzrohr / Kanal	☐	Kunststoff	Material:

☐	Stahl	Material:

☐	sonstiges	Material:

- Herstellungsausführung der Rohrleitungsanlage:

☐	die oberirdische Rohrleitungsanlage entspricht den Festlegungen der TRwS A 780 „Oberirdische Rohrleitungen“

☐	ja

☐	nein – Gefährdungsabschätzung beizufügen

☐	nein: Beförderung wassergefährdender Flüssigkeiten der WGK 1 und der Standort bedarf keines besonderen Schutzes aufgrund seiner hydrogeologischen Eigenschafen – bedarf keiner Gefährdungsabschätzung

☐	die unterirdische Rohrleitungsanlage entspricht den Festlegungen im § 21 Abs. 2 AwSV

☐	ja

☐	nein

☐	ein Nachweis der gleichwertigen Sicherheit liegt vor

- Eignungsnachweise (z. B. baurechtliche Verwendungsnachweise) liegen für folgende verwendete Anlagenteile (z. B. Beschichtung / Auskleidung, Leckanzeigegerät, Auffangraum, Fugenabdichtungen) vor:

- Wasserschutzgebiets- / Heilquellenschutzgebietszone:

☐	festgesetzt

☐	vorläufig gesichert

☐	nein

- Überschwemmungsgebiet:

☐	festgesetzt

☐	vorläufig gesichert

☐	nein

- Erbebenzone: ☐	ja:      	☐	nein

☐	Rechnerischer Nachweis / Gutachten

Mit „wassergefährdenden Stoffen“ sind feste, flüssige und gasförmige Stoffe und Gemische im Sinne des § 2 AwSV gemeint, nachfolgend nur noch mit Stoffe bezeichnet.

Bei Ausführung in flüssigkeitsdichtem Schutzrohr oder Kanal sind Angaben über Kontrolleinrichtungen und das Auffangvolumen erforderlich.

Hinweis: die TRwS A 780 gilt nur für Anlagen mit Flüssigkeiten der WGK 2 oder WGK 3