Anlagen zum Abfüllen / Umschlagen (43) flüssiger oder gasförmiger
wassergefährdender Stoffe

Dieses Formular ist für jede Abfüll- / Umschlaganlage auszufüllen.

- Nr. der Abfüll- / Umschlaganlage bzw. Bezeichnung gemäß Aufstellungsplan:

Anlage für:

☐	flüssige Stoffe (50)

☐	gasförmige Stoffe (50)

- Abgefüllte / umgeschlagene Stoffe / Abfälle (Abfallschlüssel):

| Handelsname und Stoffbezeichnung | WGK | allgemein wassergefährdend |
| --- | --- | --- |

|  |  | ☐ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ☐ |
|  |  | ☐ |
|  |  | ☐ |

- AwSV-Anlage zugehörig zur Betriebseinheit (BE):

- Abgrenzung der AwSV-Anlage und Benennung der Anlagenteile, die zu dieser AwSV-Anlage gehören: (z. B. Behälter, Rohrleitungen, Flächen, etc. – vgl. § 14 AwSV)

- Gefährdungsstufe der Anlage: (§ 39 AwSV)

- Zweck der Anlage:

☐	Befüllen und / oder Entleeren von Behältern

☐	Laden und Löschen von Schiffen

☐	Umschlagen von Verpackungen oder Behältern

- Max. Volumen oder max. Masse über einen Zeitraum von 10 Minuten:	      [m³] oder [t]

Mittlerer Tagesdurchsatz (52):	      [m³] oder [t]

Größtes Volumen oder größte Masse der Umladeeinheit:	      [m³] oder [t]

- Sicherheitsvorkehrungen zur Verhütung des Überfüllens von ortsbeweglichen Behältern: (z. B. Überfüllsicherung, Zählervoreinstellung, automatisch schließende Abrisskupplung, Gaspendelung)

- Rückhaltemaßnahmen und Rückhaltevolumen(44) für austretende Stoffe:

Rückhaltevolumen:	      [m³]

Erläuterungen über Ausführungen der Rückhaltemaßnahmen: (z. B. umlaufende Aufkantungen, Barrieren, organisatorische Rückhaltemaßnahmen, etc.)

Maßnahmen zur Ableitung von Niederschlagswasser (soweit die Anlage nicht überdacht ist) (45)

- Beschreibung der Dichtfläche (53)

(Schnittzeichnungen sind beizufügen)

☐	Asphaltdecke nach TRwS 786

☐	Betondecke nach der DAfStB-Richtlinie „Betonbau beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“

Betongüte:

☐	Dichtungsbahn	Material:

☐	Beschichtung	Material:

☐	Stahlwanne	Material:

☐	sonstiges		Material:

- Nachweis der wasserrechtlichen Eignung (46) der Anlage gemäß § 63 WHG

☐	eine wasserrechtliche Eignungsfeststellung wird beantragt

☐	eine wasserrechtliche Eignungsfeststellung ist nicht erforderlich, weil die Eignung gemäß § 41 AwSV nachgewiesen wird - Begründung:

Hinweis: Für die Ausnahmen von der Eignungsfeststellung nach § 41 Abs. 2 oder Abs. 3 AwSV ist für alle Teile einer Anlage ein Nachweis zu erbringen und durch ein Gutachten eines Sachverständigen nach AwSV zu bestätigen, dass die Anlage insgesamt die Gewässerschutzanforderungen erfüllt.

- Die Nachweise gemäß § 63 Abs. 4 WHG liegen für folgende verwendete Anlagenteile vor: (z. B. Beschichtung / Auskleidung, Leckanzeigegerät, Überfüllsicherung, Auffangraum, Fugenabdichtungen)

Für folgende Anlagenteile / Bauprodukte werden Einzelnachweise (z. B. Gutachten) geführt:

- Sind Rückhalteeinrichtungen  für Brandereignisse vorhanden / geplant? (§ 20 AwSV)

☐	ja	☐	nein

Bezeichnung gemäß Aufstellungsplan:

Liegt ein rechnerischer Nachweis für das erforderliche Rückhaltevolumen vor?

☐	ja	☐	nein

Dient die Rückhalteeinrichtung gleichzeitig als Auffangraum für Stoffe?

☐	ja	☐	nein

Verbundleitungen zwischen Auffangraum und Rückhalteeinrichtung vorhanden / geplant?

☐	ja	☐	nein

- Wasserschutzgebiets- / Heilquellenschutzgebietszone:

☐	festgesetzt

☐	vorläufig gesichert

☐	nein

- Überschwemmungsgebiet:

☐	festgesetzt

☐	vorläufig gesichert

☐	nein

- Erdbebenzone: ☐	ja:      	☐	nein

☐	Rechnerischer Nachweis / Gutachten

Mit „wassergefährdenden Stoffen“ sind feste, flüssige und gasförmige Stoffe und Gemische im Sinne des § 2 Abs. 2 AwSV gemeint, nachfolgend nur noch mit Stoffe bezeichnet.

Die Rückhalteeinrichtungen müssen bei Brandereignissen die austretenden wassergefährdenden Stoffe, Lösch-, Berieselungs- und Kühlwasser sowie die entstehenden Verbrennungsprodukte mit wassergefährdenden Eigenschaften zurückhalten. (§ 20 AwSV)